## Arkusz1
Inwestor
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ w PŁOŃSKU Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4; 09-100 Płońsk ¦ tel. 23 662 42 78
Obiekt |  |  |  |  | Wersja | 01
Pompownia ścieków P-1 |  |  |  |  | Branża | Technologia
ul. Żołnierzy Wyklętych; 09-100 Płońsk |  |  |  |  | Nr umowy | 255/NDT/2017
Zadanie |  |  |  |  | Nr projektu | 701
Instalacja dezodoryzacji przepompowni ścieków komunalnych P-1 w Płońsku |  |  |  |  | Data | Marzec 2017
PRZEDMIAR ROBÓT
Pozycja |  | Opis | jm | Koszt jednostkowy | Ilość | Wartość NETTO
Grupa | Zadanie |  |  | [PLN] | [kpl / szt] | [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Roboty przygotowawcze, demontaże |  |  |  |  | 0
| 1 | Demontaż odciagu odorow z komory czerpalnej d160PE spawane; L~11,5m 2 kolana | kpl |  | 1 | 0
| 2 | Demontaż kanałów wylotowych d160PE spawane; L~8,5m, 2 kolana | kpl |  | 1 | 0
II | Dostawy |  |  |  |  | 0
| 1 | Neutralizator foto-katalityczny PHOTOWENT PH500. Obudowa ze stali AISI316, złoże katalityczne regenerowlane. Urządzenie z własnym systemem sterującym | kpl |  | 1 | 0
| 2 | Przepustnica standardowa ręczna z płynną regulacją d160PE, połaczenie mufowe | szt |  | 1 | 0
| 3 | Przepustnica standardowa ręczna z płynną regulacją d225PE, połaczenie mufowe | szt |  | 1 | 0
| 4 | Kanał wentylacyjny d225x5,5PE | m |  | 15 | 0
| 5 | Kanał wentylacyjny d250x6,2PE | m |  | 5 | 0
| 6 | Kolano wentylacyjne mufowe d225x90PE | szt |  | 3 | 0
| 7 | Kolano wentylacyjne mufowe d225x45PE | szt |  | 3 | 0
| 8 | Kolano wentylacyjne mufowe d250x90PE | szt |  | 4 | 0
| 9 | Kolano wentylacyjne mufowe d250x45PE | szt |  | 1 | 0
| 10 | Redukcja symetryczna d250x160PE | szt |  | 1 | 0
| 11 | Redukcja symetryczna d250x225PE | szt |  | 1 | 0
| 12 | Mufa d160PE | szt |  | 1 | 0
| 13 | Mufa d225PE | szt |  | 1 | 0
| 14 | Mufa d250PE | szt |  | 1 | 0
| 15 | Łącznik elastyczny d250PVC | szt |  | 2 | 0
| 16 | Opaska zaciskowa ślimakowa DN250 nierdzewna | szt |  | 2 | 0
| 17 | Obejma montażowa DN25 (ø25) stal nierdzewna, przekładka wibroizilacyjna | szt |  | 3 | 0
| 18 | Obejma montażowa DN40 (ø40) stal nierdzewna, przekładka wibroizilacyjna | szt |  | 22 | 0
| 19 | Obejma montażowa DN50 (ø50) stal nierdzewna, przekładka wibroizilacyjna | szt |  | 10 | 0
| 20 | Obejma montażowa DN200 (ø225) stal nierdzewna, przekładka wibroizilacyjna | szt |  | 11 | 0
| 21 | Obejma montażowa DN250 (ø250) stal nierdzewna, przekładka wibroizilacyjna | szt |  | 3 | 0
| 22 | Profil montażowy ze stopką 30x45x2,5 L~300, ocynk ogniowy / stal nierdzewna | szt |  | 4 | 0
| 23 | Profil montażowy 30x45x2,5 L~2000, ocynk ogniowy / stal nierdzewna | szt |  | 1 | 0
| 24 | Pręt gwintowany M10x1000, A2 | szt |  | 9 | 0
| 25 | Nakrętki, podkładki, inne drobne materiały | kpl |  | 1 | 0
| 26 | Kotwa chemiczna FIS VT380 | kpl |  | 2 | 0
| 27 | Tuleje siatkowe do montażu kotwy chemicznej ø16x1000 | m |  | 2 | 0
| 28 | Konstrukcja 90-01 | szt |  | 1 | 0
| 29 | Konstrukcja 90-02 | szt |  | 1 | 0
III | Roboty montażowe, wykończeniowe |  |  |  |  | 0
| 1 | Montaż wsporników L300 | kpl |  | 1 | 0
| 2 | Montaż przepustnic | kpl |  | 1 | 0
| 3 | Montaż kanału DN150 | kpl |  | 1 | 0
| 4 | Montaż zaślepki | kpl |  | 1 | 0
| 5 | Montaż kanału DN200 | kpl |  | 1 | 0
| 6 | Montaż kanału DN250 | kpl |  | 1 | 0
| 7 | Montaż neutralizatora | kpl |  | 1 | 0
|  |  |  | Razem Netto |  | 0
|  |  |  | VAT |  | 0
|  |  |  | Razem Brutto |  | 0